华南理工大学附属第六医院

佛山市南海区人民医院

院务公开公布栏

签发人：吴毅  2023年第234期（总2475期） 2023.11.6

佛山市南海区人民医院医学装备科

拟采购项目公示

为了使采购工作更加公平、公正、透明,现将我院医学装备科（医学装备维修组）拟采购项目进行公示（见附件），公示期为2023年11月6日～2023年11月15日。

有意向者请联系医学装备科（医学装备维修组）。

联系人：周先生；联系电话：0757-66822069。

附件：佛山市南海区人民医院医学装备科拟采购项目表

佛山市南海区人民医院

2023年11月6日

附件

佛山市南海区人民医院医学装备科拟采购项目表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富士电子胃镜维修 （型号：EG-601WR，SN:2G400G252） | 1项 | 图像显示异常 |
| 2 | 迈德豪支纤镜（2条）维修 型号：B41/5.2， SN：P200472 ，P200438 | 1项 | 1）P200472：漏气； 2）P200438：插入管变形 |