华南理工大学附属第六医院

佛山市南海区人民医院

院务公开公布栏

签发人：吴毅  2024年第50期（总2558期）  2024.2.29

佛山市南海区人民医院医学装备科

拟采购项目公示

为了使招标采购工作更加公平、公正、透明，现将我院医学装备科（医学装备维修组）近期拟采购项目进行公示（见附件），公示期为2024年2月29日～2024年3月9日，欢迎具备资质的公司将项目资料发送至医学装备科（医学装备维修组）邮箱（nhyyzbwxz@126.com）。邮件格式如下：

一、“主题”注明：项目名称

二、邮件正文：包括公司全称、联系人、联系电话

三、附件：包括营业执照、相关资质、项目资料等

有意向者请联系医学装备科（医学装备维修组）。

联系人：周先生；联系电话：0757-66822069。

附件：佛山市南海区人民医院医学装备科拟采购项目表

佛山市南海区人民医院

2024年2月29日

附件

佛山市南海区人民医院医学装备科拟采购项目表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科医人钬激光维修 | 1项 | 无法输出激光，不能正常使用。公共光路伺服镜损坏，同时伴有钥匙开关损坏、滤芯发黑现象，需更换以上部件并做一次深度精品保养。 |
| 2 | 奥林巴斯290气管镜维修 | 1项 | 弯曲管变形、橡皮破损、插入管划痕。需更换以上部件 |